## CHANGELOG_v6
SIMTHERM BD v6 — CHANGELOG (17 août 2026)
Corrections issues du rapport de vérification bibliographique et climatique — 11 pays d'Afrique tropicale
Onglet | Ligne(s) | Champ | Valeur v5 | Valeur v6 | Source de la correction | Niveau de criticité
BD_PAYS | L7 (Nigeria) | Source / DOI Tn confort | Adegun & Adedeji 2017 DOI:10.3389/fbuil.2017.00070 | Munonye C. & Ji Y. 2021, Building Services Eng. Res. & Tech. 42(1):5-25, DOI:10.1177/0143624420911148 | DOI v5 pointait en réalité vers Ng CF 2017 « Living and Working in Tall Buildings » (hors sujet). Munonye & Ji 2021 : Tn=28.8°C (open-plan) / 28.1°C (enclosed) écoles NV Imo State. | CRITIQUE
BD_PAYS | L7 (Nigeria) | T° neutralité | 27.0 | 28.8 | Munonye & Ji 2021 verbatim : « neutral temperature of 28.8°C with comfort range 25.2–32.3°C » | CRITIQUE
BD_PAYS | L8 (Cameroun) | Source / DOI Tn confort | Nematchoua 2014 Appl. Energy — DOI:10.1016/j.apenergy.2013.10.036 | Nematchoua, Tchinda, Orosa 2014, Renew. Sustain. Energy Rev. 39:381-393, DOI:10.1016/j.rser.2014.07.010 | DOI Appl. Energy correct mais la valeur 26.5°C ne s'y trouve pas. Le paper compagnon RSER 2014 donne plage comfort 22-29°C, T° intérieure moy. 25.6°C (côte) / 24.3°C (équatorial). | CRITIQUE
BD_PAYS | L8 (Cameroun) | T° neutralité | 26.5 | 25.0 | Nematchoua et al. 2014 RSER — moyenne mesures côtières + équatoriales | CRITIQUE
BD_PAYS | L10 (Sénégal) | Source / DOI Tn confort | Bal H. et al. 2013 — DOI:10.1016/j.conbuildmat.2011.12.051 | Analogie Humphreys — Bal et al. 2013 reclassé dans BD_MATERIAUX (étude briques latérite) | DOI v5 faux (DOI réel 10.1016/j.conbuildmat.2012.12.032 = étude MATÉRIAUX briques latérite/mil, pas confort). Aucune Tn expérimentale sénégalaise identifiée. | CRITIQUE
BD_PAYS | L10 (Sénégal) | Fiabilité | ★★★ | ★★★ (analogie Humphreys) | Tn = 17.6 + 0.31 × Tmoy(24°C Dakar) ≈ 25.0°C — méthode Humphreys 1978 | IMPORTANT
BD_PAYS | L12 (Mali) | Source / DOI Tn confort | Diallo A. 2025 WJARR — DOI:10.30574/wjarr.2025.25.1.3371 | Analogie Humphreys — Diallo 2025 reclassé dans BD_MATERIAUX (étude BTC) | DOI v5 faux (DOI réel 10.30574/wjarr.2025.28.1.3371 = étude BTC argiles Dialakoro/Kita). Aucune Tn expérimentale malienne identifiée. | CRITIQUE
BD_PAYS | L7 (Nigeria) | Taux NGN vs FCFA | 0.55 | 0.41 | Xe / Wise mid-market — août 2026. Naira a subi dépréciation majeure 2023-2026. | IMPORTANT
BD_PAYS | L9 (Ghana) | Taux GHS vs FCFA | 0.009 | 48.8 | Xe (12 août 2026) / Wise. Valeur v5 aberrante — erreur d'unité manifeste. | CRITIQUE
BD_PAYS | L11 (Kenya) | Taux KSH vs FCFA | 0.007 | 4.39 | Xe / Wise / Pluang — août 2026. Valeur v5 aberrante — erreur d'unité manifeste. | CRITIQUE
BD_CLIMAT | L103 (Yaoundé, CM) | Zone Köppen | Af | Aw | Multi-sources climatestotravel + climate-data.org (normales 1991-2020) — saison sèche Déc-Fév marquée | IMPORTANT
BD_CLIMAT | L128 (Nairobi, KE) | Zone Köppen | Aw | Cfb | climate-data.org + profil UCT — altitude ~1650 m, Tmoy 18-19°C, amplitude annuelle faible : Aw incohérent, Cfb (océanique tempéré) confirmé | IMPORTANT
BD_CLIMAT | L90 (Lagos, NG) | T° neutralité | 27.6 | 29.1 | Adebamowo 2007 (Lagos) via Munonye & Ji 2021 Table 10 : Tn=29.09°C | IMPORTANT
BD_CLIMAT | L91 (Abuja, NG) | T° neutralité | 26.3 | 28.9 | Adaji, Nikolopoulou, Watkins 2015 (Abuja résidentiel) via Munonye & Ji 2021 : Tn 28.2-29.6°C — moyenne retenue 28.9°C | IMPORTANT
BD_CLIMAT | L100 (Jos, NG) | T° neutralité | 24.4 | 26.3 | Ogbonna & Harris 2008 (Jos résidentiel) via Munonye & Ji 2021 : Tn=26.27°C | IMPORTANT
BD_MATERIAUX | L36 (SN01 Sénégal) | DOI | 10.1016/j.conbuildmat.2011.12.051 | 10.1016/j.conbuildmat.2012.12.032 | DOI corrigé — Bal, Jannot, Gaye, Demeurie 2013, Constr. Build. Mater. 41:586-593 | CRITIQUE
BD_MATERIAUX | L43-L44 (ML01/ML02 Mali) | DOI | 10.30574/wjarr.2025.25.1.3371 | 10.30574/wjarr.2025.28.1.3371 | DOI corrigé — Diallo et al. 2025, WJARR 28(01):336-350, étude BTC argiles Dialakoro/Kita | CRITIQUE
BD_MATERIAUX | Structure complète | Refactorisation | 24 col. avec U15/U20/U25 et φ15/φ20/φ25 précalculés hardcodés | 21 col. — U et φ RETIRÉS de BD_MATERIAUX (dépendent de e) — calcul dynamique dans RESULTATS après saisie utilisateur | Correction structurelle : la BD ne doit contenir que les propriétés INTRINSÈQUES du matériau (λ, ρ, Cp). U et φ dépendent de l'épaisseur e saisie par l'utilisateur et se calculent à la volée dans l'onglet RESULTATS via les formules ISO 6946/13786. | STRUCTUREL
BD_MATERIAUX | Colonnes J-L (nouvelles) | Propriétés dérivées intrinsèques | — | a = λ/(ρ·Cp) [diffusivité, ×10⁻⁷ m²/s] ¦ b = √(λ·ρ·Cp) [effusivité] ¦ δ = √(λ·T/(π·ρ·Cp)) [pénétration diurne, m] | Ajout de 3 propriétés dérivées CALCULÉES par formules vivantes — indépendantes de e — utiles pour comparer les matériaux (inertie, capacité d'absorption thermique) | NOUVEAU
BD_BATIMENTS | L5-L26 (22 archétypes) | Structure et valeurs | Inchangé | Inchangé | Aucun référentiel africain quantifié type RTAO identifié. ASHRAE 2021 Ch.18 + EN 15251:2007 + IESVE + pratique BTP Bénin conservés (source secondaire acceptable, documentée). | PRÉSERVÉ
LÉGENDE
CRITIQUE | Erreur factuelle (DOI faux, valeur numérique aberrante) — correction indispensable
IMPORTANT | Écart notable justifiant révision (>5% ou changement de classification)
STRUCTUREL | Modification de la structure de la BD (colonnes, principe de calcul)
NOUVEAU | Ajout par rapport à v5
PRÉSERVÉ | Aucune modification — la source v5 reste la meilleure disponible

## BD_PAYS
SIMTHERM v2 — Afrique Tropicale — BD_PAYS
Phase 1 : Configuration des 11 pays — Températures de neutralité, monnaies, références confort
Pays | Code ISO | Monnaie | Symbole | Taux vs FCFA | T° neutralité (°C) | T° confort min (°C) | T° confort max (°C) | Méthode calcul neutralité | Fiabilité ★ | Source / Référence bibliographique | DOI / URL | Institution référence | Année source | Lacunes documentaires | Remarques
Bénin | BJ | FCFA (XOF) | FCFA | 1 | 26.1 | 24 | 28 | Mesure expérimentale terrain | ★★★★★ | Kiki T.W. et al. (2020) — Building and Environment vol.185 art.107277 | DOI:10.1016/j.buildenv.2020.107277 | UAC / Laboratoire Énergie Bâtiment | 2020 | Données disponibles uniquement pour Cotonou (Sud). Parakou et Nord Bénin : analogie Humphreys. | Pays pivot SimTherm — données de référence les plus complètes du panel
Burkina Faso | BF | FCFA (XOF) | FCFA | 1 | 26.6 | 24.5 | 28.5 | Calculée — Formule Humphreys : Tn = 17.6 + 0.31 × Tmoy(29°C) | ★★★ | Humphreys M.A. (1978) — Outdoor temperatures and comfort indoors. Build.Res.Practice 6(2) | Analogie zone BSh/Aw — Tmoy Ouagadougou 29°C | 2iE Ouagadougou | 1978 | Aucune mesure terrain publiée avec DOI pour Burkina Faso. À valider. | Valeur estimée — à mentionner dans le mémoire
Nigeria | NG | Naira (NGN) | NGN | 0.41 | 28.8 | 25.2 | 32.3 | Mesure expérimentale terrain — écoles NV Imo State | ★★★★★ | Munonye C. & Ji Y. (2021) — Building Services Engineering Research & Technology 42(1):5-25 | DOI:10.1177/0143624420911148 | University of Salford (UK) + Imo State University Nigeria | 2021 | Résultats Imo State (zone Aw sud-est). Tn varie fortement selon région : Lagos 29.1 / Abuja 28.9 / Enugu 28.8 / Jos 26.3 / Kano ~26 (analogie). | CORRECTION v6 : DOI v5 (10.3389/fbuil.2017.00070) pointait en réalité vers Ng CF 2017 tall buildings — remplacé par Munonye & Ji 2021 vérifié.
Cameroun | CM | FCFA (XAF) | FCFA | 1 | 25 | 22 | 29 | Mesure expérimentale — questionnaire 3 villes (Douala/Yaoundé/Bertoua) | ★★★★ | Nematchoua M.K., Tchinda R. & Orosa J.A. (2014) — Renewable and Sustainable Energy Reviews 39:381-393 | DOI:10.1016/j.rser.2014.07.010 | MIPROMALO — Mission de Promotion des Matériaux Locaux | 2014 | Plage confort 22-29°C — Tint moy 25.6°C côte / 24.3°C équatorial. Valeur v5 (26.5) non retrouvée dans source citée (Appl. Energy). | CORRECTION v6 : Substitution vers paper compagnon RSER 2014 où la plage de confort est explicitement documentée.
Ghana | GH | Cedi (GHS) | GHS | 48.8 | 27 | 25 | 29 | Analogie zone Aw — Agyeman & Asante 2020 + Humphreys Tmoy(27°C) | ★★★ | Agyeman E.O. & Asante B. (2020) — Toward African-specific thermal comfort standards. Build. Environ. | Agyeman & Asante 2020 — analogie zone Aw | BRRI — Building and Road Research Institute, Kumasi | 2020 | Données en cours de développement. BRRI Kumasi dispose probablement de données non publiées. | Taux GHS/FCFA actualisé août 2026 (Xe/Wise) — valeur v5 (0.009) était aberrante.
Sénégal | SN | FCFA (XOF) | FCFA | 1 | 25 | 23 | 27 | Calculée — Formule Humphreys : Tn = 17.6 + 0.31 × Tmoy(24°C Dakar BSh) | ★★★ | Humphreys M.A. (1978) — Outdoor temperatures and comfort indoors. Building Research and Practice 6(2) | Analogie — pas de Tn expérimental sénégalais documenté avec DOI | Analogie zone BSh côtière | 2013 | LACUNE : Aucune Tn expérimentale identifiée pour le Sénégal. Bal et al. 2013 (retiré de v5) était une étude MATÉRIAUX (briques latérite/mil), pas confort. | CORRECTION v6 : DOI v5 (10.1016/j.conbuildmat.2011.12.051) faux ; DOI réel de Bal 2013 = 10.1016/j.conbuildmat.2012.12.032 (mat.). Reclassé dans BD_MATERIAUX.
Kenya | KE | Shilling (KSH) | KSH | 4.39 | 23.2 | 21 | 26 | Calculée — Humphreys : Tn = 17.6 + 0.31 × Tmoy(18°C) — altitude Nairobi 1700m | ★★★ | Humphreys M.A. (1978) — Mwaikambo L.Y. analogie altitude | Altitude Nairobi 1700m — Tmoy 18°C très différent | NCA — National Construction Authority Kenya | 2002 | ATTENTION : Nairobi (1700m, Tmoy 18°C) très différent de Mombasa côtier (Tmoy 28°C). Deux valeurs Tn nécessaires. | Taux KSH/FCFA actualisé août 2026 (Xe/Wise/Pluang) — valeur v5 (0.007) aberrante. Nairobi altitude Tn=23.2°C conservée (Tmoy=18°C) ; Mombasa côtier Tn=25-26°C distincte.
Mali | ML | FCFA (XOF) | FCFA | 1 | 26.3 | 25 | 29.5 | Calculée — Formule Humphreys : Tn = 17.6 + 0.31 × Tmoy(28°C Bamako BSh/Aw) | ★★ | Humphreys M.A. (1978) — Outdoor temperatures and comfort indoors. Building Research and Practice 6(2) | Analogie — pas de Tn expérimental malien documenté avec DOI | CRATerre + Université de Bamako | 2025 | LACUNE : Aucune Tn expérimentale identifiée pour le Mali. Diallo 2025 WJARR (retiré) = étude BTC argiles Dialakoro/Kita (matériaux), pas confort. | CORRECTION v6 : DOI v5 (10.30574/wjarr.2025.25.1.3371) faux ; DOI réel = 10.30574/wjarr.2025.28.1.3371. Reclassé dans BD_MATERIAUX.
Côte d'Ivoire | CI | FCFA (XOF) | FCFA | 1 | 25.9 | 23.5 | 27.5 | Calculée — Humphreys : Tn = 17.6 + 0.31 × Tmoy(27°C) — analogie Cameroun côtier | ★★ | Humphreys M.A. (1978) — Analogie Nematchoua 2014 (Cameroun) | Analogie zone Am côtier — Tmoy Abidjan 27°C | LBTP — Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics, Abidjan | 2014 | LACUNE CRITIQUE : 0 publication avec DOI identifiée. LBTP Abidjan dispose de données non publiées. | Recommandation : collaboration LBTP-UAC indispensable — à mentionner dans le mémoire
Niger | NE | FCFA (XOF) | FCFA | 1 | 26.9 | 25 | 30 | Calculée — Humphreys : Tn = 17.6 + 0.31 × Tmoy(30°C) — zone BSh/BWh extrême | ★★ | Humphreys M.A. (1978) + Oumarou I. et al. (2023) — analogie sahélienne | Analogie zone BSh/BWh — Tmoy Niamey 30°C | Université Abdou Moumouni, Niamey | 2023 | Zone climatique la plus aride du panel. Agadez (BWh) : T°ext > 45°C. Confort adaptatif encore peu étudié. | Brique de sel Agadez = matériau traditionnel unique non documenté thermiquement
Togo | TG | FCFA (XOF) | FCFA | 1 | 25.9 | 23.5 | 27.5 | Calculée — Humphreys : Tn = 17.6 + 0.31 × Tmoy(27°C) — analogie Bénin voisin | ★★ | Humphreys M.A. (1978) — Analogie Kiki et al. 2020 (Bénin voisin) | Analogie Bénin — même latitude, même zone Aw côtier | CERFER — Centre de Recherche Énergies Renouvelables, Lomé | 2020 | LACUNE CRITIQUE : 0 publication avec DOI identifiée pour matériaux ni confort thermique togolais. | Recommandation : collaboration CERFER-UAC — à mentionner dans le mémoire

## BD_CLIMAT
SIMTHERM v2 — Afrique Tropicale — BD_CLIMAT
BD_CLIMAT v4 — 156 villes — Bénin : 77 communes — 11 pays — 5 zones Köppen
Pays | Code | Ville | Zone Köppen | Description zone | Tmin (°C) mois le + froid | Tmax (°C) mois le + chaud | Tmoy annuelle (°C) | HR moyenne (%) | GHI (kWh/m²/j) | Amplitude (°C) | Précip. annuelles (mm) | T°neutralité retenue (°C) | Source données climatiques | Année données | Remarques
Bénin | BJ | Cotonou | Am | Littoral | 24 | 33 | 28 | 82 | 5.2 | 9 | 26.1 | Kiki et al. 2020 DOI:10.1016/j.buildenv.2020.107277
Bénin | BJ | Porto-Novo | Am | Ouémé | 24 | 33 | 28 | 80 | 5.3 | 9 | 26.1 | DMN Bénin + analogie Cotonou
Bénin | BJ | Adjarra | Am | Ouémé | 24 | 33 | 28 | 79 | 5.3 | 9 | 26.1 | climate-data.org + DMN
Bénin | BJ | Avrankou | Am | Ouémé | 24 | 33 | 28 | 79 | 5.3 | 9 | 26.1 | climate-data.org + DMN
Bénin | BJ | Akpro-Missérété | Am | Ouémé | 24 | 33 | 28 | 80 | 5.3 | 9 | 26.1 | climate-data.org + DMN
Bénin | BJ | Bonou | Aw | Ouémé | 23 | 34 | 28 | 76 | 5.4 | 11 | 26.1 | DMN Bénin analogie
Bénin | BJ | Dangbo | Am | Ouémé | 24 | 33 | 28 | 78 | 5.3 | 9 | 26.1 | climate-data.org + DMN
Bénin | BJ | Missérété | Am | Ouémé | 24 | 33 | 28 | 79 | 5.3 | 9 | 26.1 | DMN Bénin analogie Porto-Novo
Bénin | BJ | Sèmè-Podji | Am | Ouémé | 24 | 33 | 28 | 81 | 5.2 | 9 | 26.1 | DMN Bénin + analogie côtier
Bénin | BJ | Aguégués | Am | Ouémé | 24 | 33 | 28 | 82 | 5.2 | 9 | 26.1 | DMN Bénin — zone lacustre
Bénin | BJ | Abomey-Calavi | Am | Atlantique | 24 | 33 | 28 | 81 | 5.2 | 9 | 26.1 | DMN Bénin — UAC
Bénin | BJ | Allada | Aw | Atlantique | 23 | 34 | 28 | 76 | 5.4 | 11 | 26.1 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Kpomassè | Aw | Atlantique | 23 | 34 | 28 | 76 | 5.4 | 11 | 26.1 | DMN Bénin analogie Allada
Bénin | BJ | Ouidah | Am | Atlantique | 24 | 33 | 28 | 80 | 5.3 | 9 | 26.1 | DMN Bénin — ville côtière
Bénin | BJ | Sô-Ava | Am | Atlantique | 24 | 33 | 28 | 82 | 5.2 | 9 | 26.1 | DMN Bénin — zone lacustre
Bénin | BJ | Toffo | Aw | Atlantique | 23 | 34 | 28 | 75 | 5.4 | 11 | 26.1 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Tori-Bossito | Aw | Atlantique | 23 | 34 | 28 | 76 | 5.4 | 11 | 26.1 | DMN Bénin analogie Allada
Bénin | BJ | Zè | Aw | Atlantique | 23 | 34 | 28 | 75 | 5.5 | 11 | 26.1 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Lokossa | Aw | Mono | 24 | 34 | 28 | 75 | 5.4 | 10 | 26.1 | DMN Bénin
Bénin | BJ | Athiémé | Aw | Mono | 23 | 34 | 28 | 74 | 5.4 | 11 | 26.1 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Bopa | Aw | Mono | 23 | 34 | 28 | 74 | 5.5 | 11 | 26.1 | DMN Bénin analogie Lokossa
Bénin | BJ | Comè | Aw | Mono | 23 | 34 | 28 | 74 | 5.4 | 11 | 26.1 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Grand-Popo | Am | Mono | 24 | 33 | 28 | 79 | 5.3 | 9 | 26.1 | DMN Bénin — zone côtière
Bénin | BJ | Houéyogbé | Aw | Mono | 23 | 34 | 28 | 73 | 5.5 | 11 | 26.1 | DMN Bénin analogie Lokossa
Bénin | BJ | Aplahoué | Aw | Couffo | 23 | 35 | 28 | 72 | 5.5 | 12 | 26.1 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Djakotomey | Aw | Couffo | 23 | 35 | 28 | 72 | 5.5 | 12 | 26.1 | DMN Bénin analogie Aplahoué
Bénin | BJ | Dogbo | Aw | Couffo | 23 | 35 | 28 | 72 | 5.5 | 12 | 26.1 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Klouékanmè | Aw | Couffo | 23 | 35 | 28 | 72 | 5.5 | 12 | 26.1 | DMN Bénin analogie Aplahoué
Bénin | BJ | Lalo | Aw | Couffo | 23 | 35 | 28 | 73 | 5.5 | 12 | 26.1 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Toviklin | Aw | Couffo | 23 | 35 | 28 | 72 | 5.5 | 12 | 26.1 | DMN Bénin analogie Aplahoué
Bénin | BJ | Abomey | Aw | Zou | 23 | 35 | 28 | 70 | 5.5 | 12 | 26.1 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Agbangnizoun | Aw | Zou | 23 | 35 | 28 | 70 | 5.5 | 12 | 26.1 | DMN Bénin analogie Abomey
Bénin | BJ | Bohicon | Aw | Zou | 23 | 34 | 28 | 72 | 5.5 | 11 | 26.1 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Covè | Aw | Zou | 23 | 35 | 28 | 70 | 5.5 | 12 | 26.1 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Djidja | Aw | Zou | 22 | 36 | 28 | 68 | 5.6 | 14 | 26.5 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Ouinhi | Aw | Zou | 23 | 35 | 28 | 70 | 5.5 | 12 | 26.1 | DMN Bénin analogie Abomey
Bénin | BJ | Za-Kpota | Aw | Zou | 23 | 35 | 28 | 70 | 5.5 | 12 | 26.1 | DMN Bénin analogie Abomey
Bénin | BJ | Zangnanado | Aw | Zou | 23 | 35 | 28 | 70 | 5.6 | 12 | 26.1 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Zogbodomey | Aw | Zou | 23 | 35 | 28 | 71 | 5.5 | 12 | 26.1 | DMN Bénin analogie Bohicon
Bénin | BJ | Savalou | Aw | Collines | 22 | 36 | 28 | 67 | 5.7 | 14 | 26.5 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Bantè | Aw | Collines | 22 | 36 | 28 | 67 | 5.7 | 14 | 26.5 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Dassa-Zoumé | Aw | Collines | 22 | 36 | 28 | 67 | 5.7 | 14 | 26.5 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Glazoué | Aw | Collines | 22 | 36 | 28 | 66 | 5.7 | 14 | 26.5 | DMN Bénin analogie Dassa
Bénin | BJ | Ouèssè | Aw | Collines | 21 | 37 | 28 | 64 | 5.8 | 16 | 26.5 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Savè | Aw | Collines | 22 | 36 | 28 | 65 | 5.7 | 14 | 26.5 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Pobè | Aw | Plateau | 23 | 35 | 28 | 72 | 5.5 | 12 | 26.1 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Adja-Ouèrè | Aw | Plateau | 23 | 35 | 28 | 71 | 5.5 | 12 | 26.1 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Ifangni | Aw | Plateau | 23 | 35 | 28 | 71 | 5.5 | 12 | 26.1 | DMN Bénin analogie Pobè
Bénin | BJ | Kétou | Aw | Plateau | 23 | 35 | 28 | 70 | 5.6 | 12 | 26.1 | DMN Bénin + Laibi 2017 — site BTC
Bénin | BJ | Sakété | Aw | Plateau | 23 | 35 | 28 | 72 | 5.5 | 12 | 26.1 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Parakou | Aw | Borgou | 22 | 36 | 28 | 65 | 5.8 | 14 | 26.6 | DMN Bénin + Laibi 2018 — site BTC
Bénin | BJ | Bembèrèkè | BSh | Borgou | 21 | 37 | 28 | 57 | 5.9 | 16 | 26.6 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Kalalé | BSh | Borgou | 21 | 38 | 28 | 55 | 6 | 17 | 26.6 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | N'Dali | Aw | Borgou | 22 | 37 | 28 | 62 | 5.8 | 15 | 26.6 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Nikki | BSh | Borgou | 21 | 38 | 28 | 57 | 5.9 | 17 | 26.6 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Pèrèrè | BSh | Borgou | 21 | 38 | 28 | 56 | 6 | 17 | 26.6 | DMN Bénin analogie Nikki
Bénin | BJ | Sinendé | BSh | Borgou | 21 | 38 | 28 | 57 | 5.9 | 17 | 26.6 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Tchaourou | Aw | Borgou | 22 | 37 | 28 | 63 | 5.8 | 15 | 26.6 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Kandi | BSh | Alibori | 21 | 38 | 28 | 55 | 6 | 17 | 26.6 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Banikoara | BSh | Alibori | 20 | 39 | 28 | 52 | 6.1 | 19 | 26.6 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Gogounou | BSh | Alibori | 21 | 38 | 28 | 54 | 6 | 17 | 26.6 | DMN Bénin analogie Kandi
Bénin | BJ | Karimama | BSh | Alibori | 20 | 40 | 29 | 48 | 6.2 | 20 | 26.9 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Malanville | BSh | Alibori | 20 | 40 | 29 | 45 | 6.3 | 20 | 26.9 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Ségbana | BSh | Alibori | 21 | 38 | 28 | 53 | 6 | 17 | 26.6 | DMN Bénin analogie Kandi
Bénin | BJ | Natitingou | BSh | Atacora | 20 | 38 | 28 | 50 | 6.2 | 18 | 26.6 | DMN Bénin — siège UNSTIM INSTI
Bénin | BJ | Boukoumbé | BSh | Atacora | 19 | 38 | 27 | 50 | 6.2 | 19 | 26.3 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Cobly | BSh | Atacora | 19 | 38 | 27 | 50 | 6.2 | 19 | 26.3 | DMN Bénin analogie Boukoumbé
Bénin | BJ | Copargo | BSh | Donga | 20 | 38 | 28 | 51 | 6.1 | 18 | 26.6 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Kérou | BSh | Atacora | 21 | 38 | 28 | 52 | 6 | 17 | 26.6 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Kouandé | BSh | Atacora | 20 | 38 | 28 | 52 | 6.1 | 18 | 26.6 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Matéri | BSh | Atacora | 20 | 39 | 28 | 50 | 6.2 | 19 | 26.6 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Péhunco | BSh | Atacora | 20 | 38 | 28 | 52 | 6.1 | 18 | 26.6 | DMN Bénin analogie Kérou
Bénin | BJ | Tanguiéta | BSh | Atacora | 21 | 38 | 28 | 53 | 6 | 17 | 26.6 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Toucountouna | BSh | Atacora | 20 | 38 | 28 | 51 | 6.1 | 18 | 26.6 | DMN Bénin analogie Natitingou
Bénin | BJ | Djougou | BSh | Donga | 21 | 37 | 28 | 52 | 6.1 | 16 | 26.6 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Bassila | Aw | Donga | 22 | 36 | 28 | 60 | 5.8 | 14 | 26.5 | DMN Bénin + climate-data.org
Bénin | BJ | Ouaké | BSh | Donga | 20 | 37 | 27 | 53 | 6 | 17 | 26.3 | DMN Bénin + climate-data.org
Burkina Faso | BF | Ouagadougou | BSh | Semi-aride chaud | 20 | 38 | 29 | 48 | 6 | 18 | 800 | 26.6 | climate-data.org + ERA5 | 2023 | Capitale — Zone BSh référence
Burkina Faso | BF | Bobo-Dioulasso | Aw | Savane tropicale | 22 | 36 | 29 | 58 | 5.8 | 14 | 1000 | 26.6 | climate-data.org | 2023 | 2ème ville — Zone Aw
Burkina Faso | BF | Koudougou | BSh | Semi-aride chaud | 21 | 37 | 29 | 52 | 5.9 | 16 | 800 | 26.6 | climate-data.org | 2023 | Centre-Ouest BSh
Burkina Faso | BF | Banfora | Aw | Savane tropicale | 22 | 36 | 29 | 60 | 5.7 | 14 | 1000 | 26.6 | climate-data.org | 2023 | Cascade — Zone Aw humide
Burkina Faso | BF | Ouahigouya | BSh | Semi-aride chaud | 19 | 40 | 29 | 44 | 6.1 | 21 | 700 | 26.6 | climate-data.org | 2023 | Nord — BSh aride
Burkina Faso | BF | Dédougou | BSh | Semi-aride chaud | 20 | 39 | 29 | 47 | 6 | 19 | 750 | 26.6 | climate-data.org | 2023 | Boucle du Mouhoun
Burkina Faso | BF | Fada N'Gourma | BSh | Semi-aride chaud | 20 | 38 | 29 | 48 | 5.9 | 18 | 800 | 26.6 | climate-data.org | 2023 | Est — BSh
Burkina Faso | BF | Dori | BSh | Semi-aride chaud | 17 | 41 | 28 | 38 | 6.2 | 24 | 500 | 26.3 | climate-data.org | 2023 | Sahel — Zone très aride
Nigeria | NG | Lagos | Am | Mousson | 24 | 33 | 29 | 80 | 5.3 | 9 | 1600 | 29.1 | climate-data.org + ERA5 | 2023 | Tn corrigée v6 : Adebamowo 2007 (Lagos) via Munonye & Ji 2021 Table 10 — Tn=29.09°C
Nigeria | NG | Abuja | Aw | Savane tropicale | 22 | 35 | 28 | 60 | 5.6 | 13 | 1250 | 28.9 | climate-data.org | 2023 | Tn corrigée v6 : Adaji, Nikolopoulou, Watkins 2015 (Abuja résidentiel) via Munonye & Ji 2021 — plage 28.2-29.6°C
Nigeria | NG | Kano | BSh | Semi-aride chaud | 18 | 40 | 27 | 42 | 6.1 | 22 | 650 | 25.9 | climate-data.org | 2023 | Nord — Grand centre commercial
Nigeria | NG | Ibadan | Aw | Savane tropicale | 22 | 34 | 28 | 72 | 5.5 | 12 | 1200 | 26.3 | climate-data.org | 2023 | Sud-Ouest — Aw humide
Nigeria | NG | Port Harcourt | Am | Mousson | 24 | 32 | 28 | 82 | 5.1 | 8 | 2400 | 26.3 | climate-data.org | 2023 | Delta Niger — Am très humide
Nigeria
Nigeria | NG | Kaduna | Aw | Savane tropicale | 20 | 35 | 27 | 58 | 5.7 | 15 | 1300 | 25.9 | climate-data.org | 2023 | Nord-Centre — Aw
Nigeria | NG | Maiduguri | BSh | Semi-aride chaud | 18 | 40 | 28 | 40 | 6.1 | 22 | 600 | 26.3 | climate-data.org | 2023 | Nord-Est — BSh extrême
Nigeria | NG | Warri | Am | Mousson | 24 | 33 | 28 | 82 | 5.2 | 9 | 2800 | 26.3 | climate-data.org | 2023 | Delta Niger — très humide
Nigeria | NG | Benin City | Am | Mousson | 23 | 33 | 28 | 78 | 5.3 | 10 | 2100 | 26.3 | climate-data.org | 2023 | Centre-Sud — Am
Nigeria | NG | Jos | Aw | Savane tropicale | 16 | 30 | 22 | 60 | 5.4 | 14 | 1300 | 26.3 | climate-data.org | 2023 | Tn corrigée v6 : Ogbonna & Harris 2008 (Jos résidentiel) via Munonye & Ji 2021 — Tn=26.27°C
Nigeria | NG | Sokoto | BSh | Semi-aride chaud | 18 | 43 | 29 | 38 | 6.2 | 25 | 700 | 26.6 | climate-data.org | 2023 | Extrême nord-ouest — très chaud
Cameroun | CM | Douala | Am | Mousson | 23 | 32 | 27 | 85 | 4.8 | 9 | 4000 | 25.9 | climate-data.org | 2023 | Port — Am très humide — zone référence Nematchoua 2014
Cameroun | CM | Yaoundé | Aw | Savane tropicale équatoriale — saison sèche marquée Déc-Fév | 19 | 29 | 24 | 80 | 4.5 | 10 | 1600 | 25 | climate-data.org | 2023 | CORRECTION v6 : Reclassification Köppen Af→Aw (climatestotravel + climate-data.org normales 1991-2020). Tn alignée sur Nematchoua RSER 2014.
Cameroun | CM | Garoua | BSh | Semi-aride chaud | 21 | 40 | 29 | 48 | 6 | 19 | 950 | 26.6 | climate-data.org | 2023 | Nord — BSh chaud
Cameroun | CM | Maroua | BSh | Semi-aride chaud | 19 | 42 | 30 | 38 | 6.3 | 23 | 750 | 26.9 | climate-data.org | 2023 | Extrême-Nord — BSh extrême
Cameroun | CM | Bafoussam | Aw | Savane tropicale | 16 | 28 | 22 | 72 | 5 | 12 | 1600 | 24.4 | climate-data.org | 2023 | Hauts plateaux — altitude 1500m — Aw frais
Cameroun | CM | Bertoua | Af | Équatorial | 20 | 31 | 25 | 78 | 4.6 | 11 | 1600 | 25.4 | climate-data.org | 2023 | Est — Af forêt
Cameroun | CM | Ngaoundéré | Aw | Savane tropicale | 15 | 30 | 22 | 65 | 5.4 | 15 | 1500 | 24.4 | climate-data.org | 2023 | Adamaoua — altitude 1100m
Cameroun | CM | Bamenda | Aw | Savane tropicale | 15 | 28 | 22 | 75 | 4.8 | 13 | 2800 | 24.4 | climate-data.org | 2023 | Hauts plateaux — Aw humide
Cameroun | CM | Kumba | Am | Mousson | 21 | 30 | 25 | 82 | 4.7 | 9 | 2800 | 25.4 | climate-data.org | 2023 | Sud-Ouest — Am
Cameroun | CM | Ebolowa | Af | Équatorial | 20 | 30 | 25 | 80 | 4.5 | 10 | 1800 | 25.4 | climate-data.org | 2023 | Sud — Af
Ghana | GH | Accra | Aw | Savane tropicale | 24 | 32 | 27 | 78 | 5.5 | 8 | 700 | 25.9 | climate-data.org | 2023 | Capitale — Aw côtier
Ghana | GH | Kumasi | Aw | Savane tropicale | 22 | 31 | 26 | 78 | 5.4 | 9 | 1400 | 25.7 | climate-data.org | 2023 | Ashanti — Aw humide — siège BRRI
Ghana | GH | Tamale | BSh | Semi-aride chaud | 21 | 37 | 29 | 55 | 5.9 | 16 | 1100 | 26.6 | climate-data.org | 2023 | Nord — BSh
Ghana | GH | Sekondi-Takoradi | Am | Mousson | 24 | 32 | 27 | 80 | 5.3 | 8 | 1300 | 25.9 | climate-data.org | 2023 | Côte-Ouest — Am
Ghana | GH | Sunyani | Aw | Savane tropicale | 21 | 32 | 27 | 75 | 5.5 | 11 | 1400 | 25.9 | climate-data.org | 2023 | Brong-Ahafo — Aw
Ghana | GH | Bolgatanga | BSh | Semi-aride chaud | 19 | 38 | 28 | 50 | 6 | 19 | 900 | 26.3 | climate-data.org | 2023 | Nord — BSh
Ghana | GH | Cape Coast | Am | Mousson | 24 | 31 | 27 | 80 | 5.2 | 7 | 1100 | 25.9 | climate-data.org | 2023 | Côte centrale — Am
Ghana | GH | Wa | BSh | Semi-aride chaud | 20 | 38 | 29 | 52 | 5.9 | 18 | 1050 | 26.6 | climate-data.org | 2023 | Haut-Ouest — BSh
Sénégal | SN | Dakar | BSh | Semi-aride chaud | 19 | 30 | 25 | 72 | 5.8 | 11 | 490 | 25.4 | climate-data.org | 2023 | Capitale côtière — BSh côtier influencé océan
Sénégal | SN | Thiès | BSh | Semi-aride chaud | 18 | 32 | 25 | 68 | 5.9 | 14 | 530 | 25.4 | climate-data.org | 2023 | Zone latérite — BSh
Sénégal | SN | Kaolack | BSh | Semi-aride chaud | 18 | 35 | 27 | 62 | 6 | 17 | 700 | 26 | climate-data.org | 2023 | Centre — BSh plus chaud
Sénégal | SN | Saint-Louis | BSh | Semi-aride chaud | 17 | 32 | 24 | 68 | 5.8 | 15 | 380 | 25 | climate-data.org | 2023 | Nord côtier — BSh
Sénégal | SN | Ziguinchor | Aw | Savane tropicale | 22 | 35 | 29 | 72 | 5.7 | 13 | 1500 | 26.6 | climate-data.org | 2023 | Casamance — Aw humide — Zone Typha australis
Sénégal | SN | Tambacounda | BSh | Semi-aride chaud | 19 | 38 | 29 | 54 | 6.1 | 19 | 900 | 26.6 | climate-data.org | 2023 | Est — BSh chaud
Sénégal | SN | Touba | BSh | Semi-aride chaud | 17 | 37 | 28 | 52 | 6 | 20 | 600 | 26.3 | climate-data.org | 2023 | Centre — BSh
Sénégal | SN | Kolda | Aw | Savane tropicale | 21 | 36 | 29 | 65 | 5.8 | 15 | 1200 | 26.6 | climate-data.org | 2023 | Casamance nord — Aw
Kenya | KE | Nairobi | Cfb | Océanique tempéré d'altitude (~1650 m) — Tmoy 18-19°C, amplitude annuelle faible | 12 | 26 | 18 | 65 | 5.5 | 14 | 860 | 23.2 | climate-data.org + ERA5 | 2023 | CORRECTION v6 : Reclassification Köppen Aw→Cfb (climate-data.org + profil UCT). Altitude et amplitude annuelle incompatibles avec Aw.
Kenya | KE | Mombasa | Am | Mousson côtier | 24 | 34 | 28 | 80 | 5.3 | 10 | 1200 | 26.3 | climate-data.org | 2023 | Côte océan Indien — Am
Kenya | KE | Kisumu | Aw | Savane tropicale | 17 | 30 | 23 | 70 | 5.5 | 13 | 1200 | 24.7 | climate-data.org | 2023 | Lac Victoria — Aw
Kenya | KE | Nakuru | Aw | Savane tropicale | 12 | 27 | 19 | 68 | 5.6 | 15 | 900 | 23.5 | climate-data.org | 2023 | Vallée du Rift — altitude 1850m
Kenya | KE | Eldoret | Aw | Savane tropicale | 10 | 27 | 18 | 68 | 5.4 | 17 | 1000 | 23.2 | climate-data.org | 2023 | Hautes terres — altitude 2100m
Kenya | KE | Garissa | BWh | Désert chaud | 21 | 40 | 29 | 38 | 6.3 | 19 | 280 | 26.6 | climate-data.org | 2023 | Nord-Est aride — BWh
Kenya | KE | Malindi | Am | Mousson côtier | 24 | 33 | 28 | 78 | 5.4 | 9 | 1000 | 26.3 | climate-data.org | 2023 | Côte nord — Am
Kenya | KE | Thika | Aw | Savane tropicale | 15 | 28 | 21 | 68 | 5.5 | 13 | 1050 | 24.1 | climate-data.org | 2023 | Périphérie Nairobi — altitude 1500m
Mali | ML | Bamako | BSh | Semi-aride chaud | 20 | 40 | 30 | 48 | 6.2 | 20 | 1000 | 26.9 | climate-data.org | 2023 | Capitale — BSh référence
Mali | ML | Sikasso | Aw | Savane tropicale | 19 | 36 | 28 | 60 | 5.9 | 17 | 1100 | 26.3 | climate-data.org | 2023 | Sud — Aw — plus humide
Mali | ML | Ségou | BSh | Semi-aride chaud | 18 | 40 | 29 | 45 | 6.1 | 22 | 750 | 26.6 | climate-data.org | 2023 | Centre — BSh
Mali | ML | Mopti | BSh | Semi-aride chaud | 17 | 42 | 30 | 40 | 6.2 | 25 | 500 | 26.9 | climate-data.org | 2023 | Delta intérieur Niger — BSh
Mali | ML | Tombouctou | BWh | Désert chaud | 14 | 47 | 31 | 25 | 6.5 | 33 | 200 | 27.2 | climate-data.org | 2023 | Extrême aride — BWh — Djenné à proximité
Mali | ML | Gao | BWh | Désert chaud | 15 | 46 | 31 | 25 | 6.4 | 31 | 250 | 27.2 | climate-data.org | 2023 | Est — BWh
Côte d'Ivoire | CI | Abidjan | Am | Mousson côtier | 22 | 32 | 27 | 84 | 5 | 10 | 1700 | 25.9 | climate-data.org | 2023 | Capitale économique — Am côtier
Côte d'Ivoire | CI | Bouaké | Aw | Savane tropicale | 20 | 34 | 27 | 65 | 5.6 | 14 | 1200 | 26 | climate-data.org | 2023 | Centre — Aw
Côte d'Ivoire | CI | Daloa | Am | Mousson | 21 | 33 | 27 | 72 | 5.2 | 12 | 1500 | 25.9 | climate-data.org | 2023 | Centre-Ouest — Am
Côte d'Ivoire | CI | Yamoussoukro | Aw | Savane tropicale | 20 | 33 | 27 | 70 | 5.4 | 13 | 1200 | 26 | climate-data.org | 2023 | Capitale politique
Côte d'Ivoire | CI | San-Pédro | Am | Mousson côtier | 22 | 31 | 26 | 82 | 5 | 9 | 1600 | 25.7 | climate-data.org | 2023 | Sud-Ouest côtier — Am
Côte d'Ivoire | CI | Korhogo | BSh | Semi-aride chaud | 20 | 37 | 29 | 55 | 5.9 | 17 | 1250 | 26.6 | climate-data.org | 2023 | Nord — BSh
Côte d'Ivoire | CI | Man | Aw | Savane tropicale | 20 | 32 | 26 | 72 | 5.3 | 12 | 1600 | 25.7 | climate-data.org | 2023 | Ouest montagneux — Aw
Côte d'Ivoire | CI | Divo | Am | Mousson | 21 | 33 | 27 | 75 | 5.2 | 12 | 1400 | 25.9 | climate-data.org | 2023 | Centre-Sud — Am
Niger | NE | Niamey | BSh | Semi-aride chaud | 17 | 42 | 30 | 38 | 6.3 | 25 | 560 | 26.9 | climate-data.org | 2023 | Capitale — BSh chaud
Niger | NE | Maradi | BSh | Semi-aride chaud | 17 | 41 | 30 | 40 | 6.2 | 24 | 550 | 26.9 | climate-data.org | 2023 | Centre-Sud — BSh — Zone BTC déchets mil
Niger | NE | Zinder | BSh | Semi-aride chaud | 17 | 41 | 30 | 40 | 6.2 | 24 | 550 | 26.9 | climate-data.org | 2023 | Centre-Est — BSh
Niger | NE | Tahoua | BSh | Semi-aride chaud | 16 | 43 | 30 | 36 | 6.3 | 27 | 450 | 26.9 | climate-data.org | 2023 | Nord-Centre — BSh
Niger | NE | Agadez | BWh | Désert chaud | 15 | 45 | 30 | 22 | 6.5 | 30 | 150 | 26.9 | climate-data.org | 2023 | Désert saharien — BWh — T°max > 45°C
Niger | NE | Diffa | BSh | Semi-aride chaud | 17 | 42 | 30 | 38 | 6.2 | 25 | 500 | 26.9 | climate-data.org | 2023 | Est — BSh — bassin lac Tchad
Togo | TG | Lomé | Aw | Savane tropicale côtière | 24 | 32 | 27 | 78 | 5.3 | 8 | 900 | 25.9 | climate-data.org | 2023 | Capitale côtière — Aw
Togo | TG | Sokodé | Aw | Savane tropicale | 21 | 35 | 27 | 62 | 5.7 | 14 | 1200 | 26 | climate-data.org | 2023 | Centre — Aw
Togo | TG | Kara | BSh | Semi-aride chaud | 20 | 36 | 28 | 56 | 5.8 | 16 | 1300 | 26.3 | climate-data.org | 2023 | Nord-Centre — BSh
Togo | TG | Atakpamé | Aw | Savane tropicale | 21 | 34 | 27 | 65 | 5.6 | 13 | 1300 | 26 | climate-data.org | 2023 | Centre-Sud — Aw
Togo | TG | Dapaong | BSh | Semi-aride chaud | 19 | 38 | 28 | 52 | 6 | 19 | 1100 | 26.3 | climate-data.org | 2023 | Extrême nord — BSh
Togo | TG | Tsévié | Aw | Savane tropicale | 23 | 33 | 27 | 75 | 5.4 | 10 | 1000 | 25.9 | climate-data.org | 2023 | Sud — proche Lomé — Aw
NOTE v6 — VÉRIFICATION DES DONNÉES CLIMATIQUES
Villes prioritaires (capitales + grandes villes) vérifiées avec sources croisées : climatestotravel (normales 1991-2020), climate-data.org, Weather Atlas, Nomad Season. Chefs-lieux secondaires : sources v5 (climate-data.org + DMN Bénin) conservées à ★★★. Source institutionnelle prioritaire pour GHI ville par ville : Global Solar Atlas (ESMAP/World Bank/Solargis, globalsolaratlas.info) — extraction SIG recommandée pour version finale mémoire.
CONFLITS DE CLASSIFICATION À ARBITRER PAR SOURCE PRIMAIRE (World Bank Climate Knowledge Portal)
• Dakar (SN) : BSh retenue v6 (climate-zone normales 1991-2020, précip ~500 mm) — climate-data.org donne BWh (~263 mm). • Kumasi (GH) : Aw retenue v5 — certaines sources donnent Am (transition forestière). • Sekondi-Takoradi (GH) : Am retenue v5 — cohérent zone côtière humide.

## BD_MATERIAUX
SIMTHERM v6 — Afrique Tropicale — BD_MATERIAUX
Propriétés thermophysiques INTRINSÈQUES des matériaux (λ, ρ, Cp) — 11 pays d'Afrique tropicale — 55 matériaux ¦ U et φ sont calculés dynamiquement dans l'onglet RESULTATS après saisie de l'épaisseur par l'utilisateur (ISO 6946 / ISO 13786)
ID | Pays | Code | Matériau / Technique constructive | Catégorie | λ (W/m·K) | ρ (kg/m³) | Cp (J/kg·K) | Ép. de référence source (cm) | a — Diffusivité (×10⁻⁷ m²/s) | b — Effusivité (J/m²·K·s½) | δ — Pénétration diurne (m) | Niveau N1/N2/N3 | Source / Auteur | DOI / Référence | Institution | Année | Coût local/m² | Monnaie | Disponibilité | Remarques / Lacunes
B01 | Bénin | BJ | BTC 5% ciment — Parakou | Mur porteur | 0.9 | 1800 | 880 | 15 |  |  |  | N1 | Laibi R.A. et al. 2018 KSCE DOI:10.1007/s12205-017-1968-9 | DOI:10.1007/s12205-017-1968-9 | UAC / EPAC Bénin | 2018 | 18000 | FCFA | Disponible Parakou et villes Nord Bénin | Matériau de référence N1 Bénin — données les plus fiables du panel
B02 | Bénin | BJ | BTC 8% ciment — Kétou | Mur porteur | 0.85 | 1850 | 880 | 15 |  |  |  | N1 | Laibi R.A. et al. 2017 IJBCS DOI:10.4314/ijbcs.v11i4.24 | DOI:10.4314/ijbcs.v11i4.24 | UAC / EPAC Bénin | 2017 | 20000 | FCFA | Disponible Centre-Sud Bénin | Teneur ciment plus élevée = résistance eau améliorée
B03 | Bénin | BJ | BTC kénaf 2% — Parakou | Mur porteur | 0.78 | 1700 | 920 | 15 |  |  |  | N1 | Laibi R.A. et al. 2025 Buildings DOI:10.3390/buildings15193484 | DOI:10.3390/buildings15193484 | UAC / EPAC Bénin | 2025 | 22000 | FCFA | Production locale Parakou | Fibre kénaf améliore isolation — publication la plus récente
B04 | Bénin | BJ | Adobe/Brique crue Nord Bénin | Mur porteur | 0.52 | 1600 | 1000 | 20 |  |  |  | N2 | Laibi 2017 analogie banco — estimation ±15% | Analogie Laibi 2017 + CRATerre 2006 | UAC Bénin | 2017 | 5000 | FCFA | Abondant zones rurales Nord | Très économique — vulnérable eau — protéger avec enduit
B05 | Bénin | BJ | Pisé/Banco dense | Mur porteur | 0.65 | 1700 | 950 | 20 |  |  |  | N2 | CRATerre 2006 + Imbga & Messan 2023 analogie pisé | Analogie zone climatique similaire Burkina | 2iE Ouagadougou | 2023 | 6000 | FCFA | Disponible Nord-Centre Bénin | Technique traditionnelle — bonne inertie thermique
B06 | Bénin | BJ | Mortier fibré coco — UAC | Mur porteur | 0.45 | 1400 | 1000 | 10 |  |  |  | N1 | Osseni A.A. 2016 Afrique SCIENCE ISSN:1813-548X | ISSN:1813-548X Vol.12 No.4 | UAC / FAST Bénin | 2016 | 8000 | FCFA | Production artisanale locale | Fibres noix de coco + liant terreux — bon isolant
B07 | Bénin | BJ | Mortier fibré bananier — UAC | Mur porteur | 0.16 | 1300 | 1100 | 10 |  |  |  | N1 | Osseni A.A. 2017 Thèse Doctorat UAC Abomey-Calavi | Thèse Doctorat UAC Abomey-Calavi 2017 | UAC / FAST Bénin | 2017 | 9000 | FCFA | Production artisanale Bénin Sud | Excellent isolant — λ très faible — données expérimentales solides
B08 | Bénin | BJ | Latérite compactée | Mur porteur | 0.9 | 2000 | 900 | 20 |  |  |  | N2 | ISO 10456:2007 + analogie latérite africaine | ISO 10456:2007 | ISO / UAC | 2007 | 4000 | FCFA | Abondant Centre-Nord Bénin | Très disponible — résistance mécanique variable selon teneur argile
B09 | Bénin | BJ | Dalle béton armé — toiture 12cm | Toiture locale | 1.75 | 2300 | 880 | 12 |  |  |  | N1 | Semassou G.C. et al. 2021 AJEE DOI:10.11648/j.ajee.20210902.14 — ep 12cm fixe | DOI:10.11648/j.ajee.20210902.14 | EPAC Bénin | 2021 | 35000 | FCFA | Universellement disponible au Bénin | Référence matériau conventionnel toiture — très chaud sous climat tropical
B10 | Bénin | BJ | Chaume dense épais 30cm | Toiture locale | 0.07 | 150 | 1500 | 30 |  |  |  | N2 | Kolås T. et al. 2021 Energy Build. DOI:10.1016/j.enbuild.2021.111531 | DOI:10.1016/j.enbuild.2021.111531 | IEA + UAC analogie | 2021 | 15000 | FCFA | Disponible zones rurales Bénin | Meilleur isolant naturel — déphasage exceptionnel — maintien savoir-faire
B11 | Bénin | BJ | Bois Iroko (Milicia excelsa) 5cm | Toiture locale | 0.15 | 650 | 1600 | 5 |  |  |  | N2 | Mvondo R.R.N. et al. 2019 Heat Mass Transfer DOI:10.1007/s00231-019-02795-8 — ep 5cm | DOI:10.1007/s00231-019-02795-8 | Université Yaoundé I | 2019 | 45000 | FCFA | Disponible Bénin Sud (forêts) | Bois tropical dur — bonne résistance — charpente traditionnelle
B12 | Bénin | BJ | Brique terre cuite pleine 20cm | Mur porteur | 0.52 | 1700 | 920 | 20 |  |  |  | N3 | ISO 10456:2007 + EN 1745:2020 — brique terre cuite | ISO 10456:2007 | ISO Geneva | 2007 | 14000 | FCFA | Disponible dans plusieurs villes | Performance intermédiaire entre BTC et parpaing
REF1 | Tous pays | ALL | Parpaing creux béton 20cm | Mur conventionnel | 1 | 1800 | 840 | 20 |  |  |  | N3 | ISO 10456:2007 — parpaing creux béton — valeurs normatives | ISO 10456:2007 | ISO Geneva | 2007 | À collecter | Selon pays | Universel — disponible dans les 11 pays | MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE CONVENTIONNEL — Base de comparaison universelle
REF2 | Tous pays | ALL | Parpaing plein béton 15cm | Mur conventionnel | 1.05 | 2000 | 840 | 15 |  |  |  | N3 | ISO 10456:2007 — parpaing plein béton 15cm — ep fixe | ISO 10456:2007 | ISO Geneva | 2007 | À collecter | Selon pays | Universel | Parpaing plein = meilleure inertie que creux mais U plus élevé
REF3 | Tous pays | ALL | Dalle béton armé 12cm | Toiture conventionnelle | 1.75 | 2400 | 840 | 12 |  |  |  | N3 | ISO 10456:2007 + Semassou 2021 — dalle béton armé 12cm — ep fixe | DOI:10.11648/j.ajee.20210902.14 + ISO | ISO/EPAC | 2021 | À collecter | Selon pays | Universel | Toiture conventionnelle dominante en milieu urbain africain
REF4 | Tous pays | ALL | Tôle galvanisée ondulée 0.5mm | Toiture conventionnelle | 50 | 7800 | 480 | 0.5 |  |  |  | N3 | ISO 10456:2007 — tôle galvanisée 0.5mm — U élevé normal | ISO 10456:2007 | ISO Geneva | 2007 | À collecter | Selon pays | Universel | T° surface jusqu'à 75°C sous soleil tropical — source inconfort majeur
REF5 | Tous pays | ALL | Tôle + faux-plafond isolant | Toiture conventionnelle | 0.35 | 200 | 1200 | 15 |  |  |  | N3 | Calcul ISO 6946 combiné tôle + lame d'air + faux-plafond | Onyegiri 2016 + ISO 6946 | NBRRI Nigeria | 2016 | À collecter | Selon pays | Universel | Faux-plafond + lame d'air réduit U de 7.5 à ~1.4 W/m²K
REF6 | Tous pays | ALL | Chaume standard 15cm | Toiture conventionnelle | 0.07 | 150 | 1500 | 15 |  |  |  | N3 | Kolås T. et al. 2021 — chaume standard 15cm — ep fixe | DOI:10.1016/j.enbuild.2021.111531 | IEA | 2021 | À collecter | Selon pays | Disponible zones rurales | Isolation naturelle performante — maintien patrimoine vernaculaire
REF7 | Tous pays | ALL | Brique terre cuite pleine 20cm | Mur conventionnel | 0.52 | 1700 | 920 | 20 |  |  |  | N3 | ISO 10456:2007 — brique terre cuite — DOUBLON de B12 — voir note | ISO 10456:2007 | ISO Geneva | 2007 | À collecter | Selon pays | Plusieurs pays du panel | Performance intermédiaire — moins commun en Afrique tropicale
BF01 | Burkina Faso | BF | BTC optimisé 2iE Ouagadougou | Mur porteur | 0.87 | 1800 | 880 | 15 |  |  |  | N2 | Hema C. & Messan A. 2021 J.Build.Eng. DOI:10.1016/j.jobe.2021.102576 | DOI:10.1016/j.jobe.2021.102576 | 2iE Ouagadougou | 2021 | 17000 | FCFA | Production locale Ouagadougou | Formulation optimisée 2iE — référence Burkina Faso
BF02 | Burkina Faso | BF | Latérite taillée Bobo-Dioulasso | Mur porteur | 0.63 | 1900 | 900 | 20 |  |  |  | N2 | Lawane G. & Messan A. 2014 ASCE JMCE — latérite Bobo-Dioulasso | DOI:10.1061/(ASCE)MT.1943-5533 | 2iE Burkina Faso | 2014 | 12000 | FCFA | Abondant Centre-Ouest Burkina | Pierre de taille latéritique — bonne inertie — technique traditionnelle
BF03 | Burkina Faso | BF | Adobe/Pisé Ouagadougou | Mur porteur | 0.65 | 1700 | 950 | 20 |  |  |  | N2 | Imbga O. & Messan A. 2023 — analogie pisé Ouagadougou | Imbga & Messan 2023 — ASCE analogie | 2iE Ouagadougou | 2023 | 5000 | FCFA | Disponible zones rurales | Technique traditionnelle dominante zones rurales Burkina
BF04 | Burkina Faso | BF | Voûte nubienne terre crue | Toiture locale | 0.75 | 1600 | 900 | 8 |  |  |  | N2 | La Voûte Nubienne 2023 lavoutenubienne.org — ep 8cm fixe | lavoutenubienne.org — données techniques publiées | Association LVN | 2023 | 20000 | FCFA | Sahel — Nord Burkina, Mali, Niger | Architecture sans bois ni tôle — confort thermique remarquable — patrimoine sahélien
NG01 | Nigeria | NG | Latérite compactée Ota | Mur porteur | 0.7 | 1850 | 900 | 20 |  |  |  | N2 | Adekoya B.L. & Ekandem E.S. 2014 IJEAS Vol.1(10) — latérite Ota | Adekoya & Ekandem 2014 IJEAS Vol.1(10) | OAU Ife / NBRRI | 2014 | 3800 | NGN | Disponible sud et centre Nigeria | Zone Ota Ogun State — données expérimentales directes
NG02 | Nigeria | NG | BTC configurations nord-ouest | Mur porteur | 0.82 | 1780 | 880 | 15 |  |  |  | N2 | Maimagani A.B. 2022 IJBES DOI:10.11113/ijbes.v10.n1.1069 | DOI:10.11113/ijbes.v10.n1.1069 | UTM / NBRRI Nigeria | 2022 | 3500 | NGN | Nord-Ouest Nigeria (Sokoto, Katsina) | Multiple configurations testées — valeur moyenne retenue
NG03 | Nigeria | NG | Adobe Mubi nord-est Nigeria | Mur porteur | 0.55 | 1600 | 1000 | 20 |  |  |  | N2 | Abdulazeez M. 2020 Asian J.Applied Sci. Vol.8(4) — adobe Mubi | AJAS Vol.8 No.4 2020 | Université Maiduguri | 2020 | 2000 | NGN | Nord-Est Nigeria (Adamawa, Borno) | Adobe traditionnel Mubi — zone sahélienne — bon rapport coût/performance
NG04 | Nigeria | NG | Coque palmier à huile isolant | Toiture locale | 0.18 | 550 | 1600 | 10 |  |  |  | N2 | Meukam P. 2004 analogie Nigeria — coque palmier 10cm — ep fixe | DOI:10.1016/j.conbuildmat.2004.03.010 — analogie | NBRRI Lagos | 2004 | 1500 | NGN | Disponible zones productrices huile de palme | Sous-produit abondant — bon isolant — valorisation déchet agricole
NG05 | Nigeria | NG | Balle de riz composite | Isolation biosourcée | 0.09 | 200 | 1800 | 10 |  |  |  | N2 | Araüz R.K. 2024 Materials MDPI DOI:10.3390/ma17040891 — balle riz 10cm | DOI:10.3390/ma17040891 | MDPI analogie Nigeria | 2024 | 1200 | NGN | Nord Nigeria (grand producteur rizicole) | 1er producteur riz Afrique — fort potentiel inexploité
CM01 | Cameroun | CM | Latérite Yaoundé — MIPROMALO | Mur porteur | 0.75 | 1900 | 900 | 20 |  |  |  | N2 | Meukam P. et al. 2004 CBM DOI:10.1016/j.conbuildmat.2004.03.010 | DOI:10.1016/j.conbuildmat.2004.03.010 | Université Yaoundé I | 2004 | 12000 | FCFA | Disponible Centre-Sud Cameroun | Référence Afrique centrale — données fiables et reproductibles
CM02 | Cameroun | CM | BTC stabilisé ciment Cameroun | Mur porteur | 0.82 | 1800 | 880 | 15 |  |  |  | N2 | Nshimiyimana P. et al. 2020 Buildings DOI:10.3390/buildings10090157 | DOI:10.3390/buildings10090157 | Université Catholique Bukavu | 2020 | 15000 | FCFA | Disponible grandes villes Cameroun | Revue systématique — valeurs médianes retenues
CM03 | Cameroun | CM | Pierre volcanique tuf Ouest | Mur porteur | 0.45 | 1400 | 900 | 25 |  |  |  | N2 | Meukam 2004 analogie tuf volcanique — valeurs estimées ±15% | DOI:10.1016/j.conbuildmat.2004.03.010 | Université Yaoundé I | 2004 | 8000 | FCFA | Région Ouest Cameroun (Bafoussam) | Matériau volcanique unique au Cameroun — très bonne performance
CM04 | Cameroun | CM | Bois Okoumé 5cm | Toiture locale | 0.12 | 450 | 1600 | 5 |  |  |  | N2 | Mvondo R.R.N. et al. 2019 — Bois Okoumé 5cm — ep fixe | DOI:10.1007/s00231-019-02795-8 | ENSP Yaoundé | 2019 | 55000 | FCFA | Forêts équatoriales Cameroun Sud | Bois léger — bon isolant — ressource forestière abondante Cameroun
CM05 | Cameroun | CM | Adobe/Pisé Grand Nord Cameroun | Mur porteur | 0.6 | 1650 | 960 | 20 |  |  |  | N2 | CRATerre 2006 + Meukam 2004 analogie BSh — adobe Grand Nord CM | CRATerre 2006 Traité Construction en Terre | CRATerre Grenoble | 2006 | 4000 | FCFA | Extrême-Nord Cameroun (Maroua, Garoua) | Technique dominante zone BSh — valorisation patrimoine vernaculaire
GH01 | Ghana | GH | Latérite compactée Accra-Kumasi | Mur porteur | 0.68 | 1850 | 900 | 20 |  |  |  | N2 | BRRI Kumasi données partielles + Meukam 2004 analogie géologique | BRRI Ghana — Meukam 2004 analogie régionale | BRRI Kumasi | 2021 | 38 | GHS | Disponible Sud et Centre Ghana | Données BRRI partiellement publiées — analogie Cameroun justifiée géologiquement
GH02 | Ghana | GH | Adobe/Brique crue Nord Ghana | Mur porteur | 0.52 | 1600 | 1000 | 20 |  |  |  | N2 | CRATerre 2006 analogie zone BSh — adobe Nord Ghana | Analogie zone BSh Afrique — CRATerre 2006 | CRATerre / BRRI | 2019 | 15 | GHS | Disponible Nord Ghana (Tamale, Bolgatanga) | Technique traditionnelle nord Ghana — zone BSh
GH03 | Ghana | GH | Bois tropical dur — 8 espèces | Toiture locale | 0.16 | 700 | 1600 | 5 |  |  |  | N2 | Aggrey-Smith S. et al. 2016 IJMSA DOI:10.11648/j.ijmsa.20160503.15 — 5cm | DOI:10.11648/j.ijmsa.20160503.15 | BRRI Kumasi | 2016 | 52 | GHS | Disponible Ghana Centre-Sud | 8 espèces mesurées — valeur moyenne — λ = 0.12 à 0.22 W/m·K selon espèce
SN01 | Sénégal | SN | Latérite Dakar-Thiès | Mur porteur | 0.75 | 1850 | 915 | 20 |  |  |  | N2 | Bal H., Jannot Y., Gaye S., Demeurie F. (2013) — Construction and Building Materials 41:586-593 | DOI:10.1016/j.conbuildmat.2012.12.032 | LEPT-UCAD Dakar | 2013 | 12000 | FCFA | Disponible Dakar-Thiès-Kaolack | Référence sénégalaise — données expérimentales solides ¦ CORRECTION v6 : DOI v5 (10.1016/j.conbuildmat.2011.12.051) faux — DOI réel : .2012.12.032
SN02 | Sénégal | SN | Brique argile + déchets de mil | Mur porteur | 0.68 | 1750 | 930 | 15 |  |  |  | N2 | Bal H. et al. 2012 CBM vol.31:144 — argile + déchets mil | CBM vol.31 p.144-150 2012 | LEPT-UCAD Dakar | 2012 | 9000 | FCFA | Centre Sénégal (zone mil) | Valorisation déchet agricole — bon rapport isolation/coût
SN03 | Sénégal | SN | Brique argile + Typha australis | Mur porteur | 0.48 | 1400 | 1100 | 15 |  |  |  | N2 | Diallo A. et al. 2024 JSAER — argile + typha australis | JSAER 2024 Vol.10 | LEPT-UCAD Dakar | 2024 | 16000 | FCFA | Casamance — zones Typha | Composite innovant — très bon isolant — valorisation ressource locale
SN04 | Sénégal | SN | Panneau Typha australis 10cm | Toiture locale | 0.065 | 180 | 1600 | 10 |  |  |  | N2 | Diop A. et al. 2021 JSAER 7(12):177-184 — panneau Typha 10cm | JSAER 7(12):177-184 2020/2021 | LEPT-UCAD Dakar | 2021 | 22000 | FCFA | Casamance — Vallée du fleuve Sénégal | MEILLEUR ISOLANT NATUREL DOCUMENTÉ AFRIQUE OUEST — λ=0.065 W/m·K — comparable laine de verre
KE01 | Kenya | KE | ISSB — Interlocking Stabilised Soil Blocks | Mur porteur | 0.85 | 1800 | 880 | 15 |  |  |  | N2 | NCA Kenya Technical Guidelines ISSB 2023 — nca.go.ke | nca.go.ke — Technical Guidelines ISSB 2023 | NCA Kenya | 2023 | 850 | KSH | Disponible dans tout le Kenya — technologie nationale | Technologie emblématique kenyan — bien standardisée NCA
KE02 | Kenya | KE | Adobe/Terre pisée zones rurales | Mur porteur | 0.58 | 1600 | 950 | 20 |  |  |  | N2 | CRATerre 2006 analogie East Africa — adobe zones rurales | CRATerre 2006 Traité Construction en Terre | CRATerre / NCA | 2006 | 400 | KSH | Disponible zones rurales — surtout Nord et Centre | Technique traditionnelle répandue Kenya rural
KE03 | Kenya | KE | Fibre sisal composite | Isolation biosourcée | 0.08 | 200 | 1700 | 10 |  |  |  | N2 | Mwaikambo L.Y. 2002 J.Appl.Polym.Sci. DOI:10.1002/app.10460 — sisal 10cm | DOI:10.1002/app.10460 | University of Dar es Salaam | 2002 | 600 | KSH | Kenya — grand producteur sisal mondial | Données partielles — λ estimé 0.07-0.10 W/m·K
ML01 | Mali | ML | BTC argiles Dialakoro | Mur porteur | 0.75 | 1750 | 890 | 15 |  |  |  | N2 | Diallo A. et al. (2025) — World Journal of Advanced Research and Reviews 28(01):336-350 — BTC argiles Dialakoro | DOI:10.30574/wjarr.2025.28.1.3371 | Université Bamako | 2025 | 14000 | FCFA | Region Dialakoro (Ouest Mali) | Publication la plus récente sur BTC mali — argiles locales ¦ CORRECTION v6 : DOI v5 (25.1) faux — DOI réel : 28.1
ML02 | Mali | ML | BTC argiles Kita | Mur porteur | 0.72 | 1730 | 890 | 15 |  |  |  | N2 | Diallo A. et al. (2025) — World Journal of Advanced Research and Reviews 28(01):336-350 — BTC argiles Kita | DOI:10.30574/wjarr.2025.28.1.3371 | Université Bamako | 2025 | 13000 | FCFA | Region Kita (Ouest Mali) | Argiles de Kita — légèrement moins performant que Dialakoro ¦ CORRECTION v6 : DOI v5 (25.1) faux — DOI réel : 28.1
ML03 | Mali | ML | Banco/Adobe Djenné | Mur porteur | 0.55 | 1600 | 1000 | 25 |  |  |  | N2 | CRATerre 2006 banco Djenné — LACUNE : 0 mesure publiée avec DOI | CRATerre 2006 — Traité mondial de référence | CRATerre Grenoble | 2006 | 5000 | FCFA | Mopti — Djenné — Tombouctou | LACUNE : 0 mesure thermique publiée avec DOI sur banco Djenné — valeur CRATerre estimée
ML04 | Mali | ML | Voûte nubienne terre sahélienne | Toiture locale | 0.72 | 1600 | 900 | 8 |  |  |  | N2 | La Voûte Nubienne 2023 analogie mali — ep 8cm fixe | lavoutenubienne.org + CRATerre 2006 | LVN / CRATerre | 2023 | 18000 | FCFA | Nord Mali — Sahel — sans bois ni tôle | Architecture sans bois — confort thermique remarquable en zone désertique
CI01 | Côte d'Ivoire | CI | Latérite compactée — analogie Ghana/Cameroun | Mur porteur | 0.7 | 1850 | 900 | 20 |  |  |  | N2 | ANALOGIE Meukam 2004 CM + BRRI GH — LACUNE CRITIQUE : 0 pub. DOI pour CIV | DOI:10.1016/j.conbuildmat.2004.03.010 — ANALOGIE | LBTP Abidjan analogie | 2004 | 14000 | FCFA | Disponible Centre-Nord Côte d'Ivoire | LACUNE MAJEURE : 0 mesure thermique publiée CIV avec DOI. Analogie géologique justifiée.
CI02 | Côte d'Ivoire | CI | Adobe/Banco Nord CIV — analogie Mali | Mur porteur | 0.52 | 1600 | 1000 | 20 |  |  |  | N2 | ANALOGIE CRATerre 2006 Mali/BF — LACUNE CRITIQUE : 0 pub. DOI pour CIV | CRATerre 2006 — ANALOGIE zone BSh | LBTP Abidjan analogie | 2006 | 5000 | FCFA | Nord Côte d'Ivoire (Korhogo) | LACUNE MAJEURE : analogie obligatoire — recommander collaboration LBTP-UAC
CI03 | Côte d'Ivoire | CI | Fibre coco/palmier — analogie Cameroun | Isolation biosourcée | 0.18 | 500 | 1600 | 10 |  |  |  | N2 | ANALOGIE Meukam 2004 CM — LACUNE CRITIQUE : 0 pub. DOI pour CIV | DOI:10.1016/j.conbuildmat.2004.03.010 — ANALOGIE | Meukam 2004 analogie | 2004 | 6000 | FCFA | Côte d'Ivoire Sud et Centre | Sous-produit palmier abondant — valorisation déchet
NE01 | Niger | NE | BTC déchets de mil — Maradi | Mur porteur | 0.72 | 1720 | 900 | 15 |  |  |  | N2 | Oumarou I. et al. 2023 analogie zone BSh — BTC déchets mil Maradi | Oumarou 2023 — Google Scholar — Maradi Niger | Université Maradi | 2023 | 10000 | FCFA | Maradi — Zinder — zones productrices mil | Valorisation déchets agricoles — 1er producteur mil Afrique
NE02 | Niger | NE | Banco/Adobe sahélien | Mur porteur | 0.55 | 1600 | 1000 | 25 |  |  |  | N2 | CRATerre 2006 zone sahélienne — banco/adobe Niger | CRATerre 2006 Traité Construction en Terre | CRATerre | 2006 | 3000 | FCFA | Disponible dans tout le Niger | Technique dominante Niger rural — performance thermique correcte
NE03 | Niger | NE | Chaume paille de mil 15cm | Toiture locale | 0.07 | 130 | 1500 | 15 |  |  |  | N3 | CRATerre 2006 — chaume paille mil 15cm fixe — estimation sahélienne | CRATerre 2006 — estimation | CRATerre | 2006 | 4000 | FCFA | Zones rurales Niger | Utilisation paille de mil — ressource abondante — bon isolant
TG01 | Togo | TG | Adobe/Banco — analogie Bénin voisin | Mur porteur | 0.52 | 1600 | 1000 | 20 |  |  |  | N2 | ANALOGIE UAC Bénin Laibi 2017 — LACUNE CRITIQUE : 0 pub. DOI pour Togo | Laibi 2017 UAC — ANALOGIE Togo-Bénin | UAC Bénin analogie | 2017 | 5500 | FCFA | Zones rurales Togo — Nord et Centre | LACUNE CRITIQUE : 0 publication DOI Togo — analogie Bénin justifiée géographiquement
TG02 | Togo | TG | Latérite — analogie Ghana voisin | Mur porteur | 0.68 | 1850 | 900 | 20 |  |  |  | N2 | ANALOGIE BRRI Ghana — LACUNE CRITIQUE : 0 pub. DOI pour Togo | BRRI Ghana analogie — LACUNE TOGO | BRRI Ghana analogie | 2021 | 13000 | FCFA | Centre et Nord Togo | LACUNE CRITIQUE : recommander collaboration CERFER-UAC — à mentionner dans mémoire
PRINCIPE DE CALCUL — SimTherm v6
PROPRIÉTÉS INTRINSÈQUES (stockées ici, ne dépendent que du matériau) :
• λ [W/m·K] : conductivité thermique • ρ [kg/m³] : masse volumique • Cp [J/kg·K] : chaleur massique
PROPRIÉTÉS DÉRIVÉES CALCULÉES ICI (intrinsèques, formules ISO 13786) :
• a = λ/(ρ·Cp) : diffusivité thermique — vitesse de diffusion de la chaleur • b = √(λ·ρ·Cp) : effusivité — capacité à absorber un flux thermique en surface • δ = √(λ·T/(π·ρ·Cp)) avec T=86400s : profondeur de pénétration diurne — indique l'épaisseur utile pour l'inertie
VALEURS OPÉRATIONNELLES CALCULÉES DANS SAISIE / RESULTATS (dépendent de l'épaisseur e saisie par l'utilisateur) :
• Coefficient de transmission thermique U = 1 / (Rsi + e/λ + Rse) [ISO 6946:2017, W/m²·K] • Déphasage thermique φ = e × √(ρ·Cp / (π·λ·T)) × T/(2·3600) [ISO 13786:2017 monocouche, heures] • Résistances superficielles : Rsi = 0.13 m²K/W (mur intérieur), Rse = 0.04 m²K/W (mur extérieur)
NIVEAUX DE FIABILITÉ (colonne M) :
N1 = Mesure expérimentale dans pays de référence avec DOI ¦ N2 = Source africaine régionale (analogie documentée) ¦ N3 = ISO/ASHRAE normative

## BD_BATIMENTS
BD_BATIMENTS — Paramètres d'usage par type de bâtiment — SimTherm v2 — Afrique tropicale — 11 pays
Source : ASHRAE Handbook Fundamentals 2021 Ch.18 + EN 15251:2007 + IESVE Occupancy Data + Pratique BTP Bénin
ID | Type de bâtiment | Catégorie | Usage principal | Apports internes (W/m²) | Taux ventilation Nv (vol/h) | Ratio fenêtres (%surface murs) | Nb portes (100m²) | T°confort min (°C) | T°confort max (°C) | Heures occupation (h/j) | Remarques / Afrique
B01 | Maison individuelle | Résidentiel | Habitation nuit principale | 4 | 0.5 | 10 | 2 | 24 | 28 | 16 | Type dominant au Bénin — parpaing ou BTC — 2-4 chambres
B02 | Case ronde traditionnelle | Résidentiel | Habitation vernaculaire | 3 | 0.8 | 8 | 1 | 24 | 28 | 20 | Banco/pisé/chaume — excellent confort passif — zone rurale
B03 | Appartement / Immeuble R+ | Résidentiel collectif | Habitation multi-niveaux | 5 | 0.5 | 15 | 1 | 24 | 28 | 16 | Cotonou — Abomey-Calavi — construction parpaing standard
B04 | Villa / Résidence standing | Résidentiel haut de gamme | Habitation climatisée | 8 | 0.3 | 20 | 3 | 23 | 27 | 16 | Souvent climatisée — important pour calcul avec HVAC
B05 | Duplex / Maison en L | Résidentiel | Habitation familiale étendue | 5 | 0.5 | 12 | 3 | 24 | 28 | 16 | Configuration fréquente familles élargies Bénin
B06 | Salle de classe / École | Institutionnel | Enseignement diurne | 15 | 1.5 | 25 | 2 | 24 | 29 | 8 | Forte densité — 30-40 élèves/salle — pic thermique 10h-14h
B07 | Amphithéâtre / Salle conférence | Institutionnel | Rassemblement ponctuel | 20 | 2 | 15 | 4 | 24 | 28 | 4 | Usage ponctuel — important pour dimensionnement ventilation
B08 | Bibliothèque / Salle d'étude | Institutionnel | Travail calme diurne | 8 | 0.8 | 20 | 2 | 23 | 27 | 10 | Confort strict requis — concentration étudiants
B09 | Administration / Bureau public | Institutionnel | Bureau diurne | 10 | 1 | 25 | 2 | 23 | 27 | 9 | Mairies, préfectures, ministères — Cotonou surtout
B10 | Centre de santé / Dispensaire | Institutionnel | Soins 24h | 12 | 1.2 | 20 | 3 | 23 | 27 | 24 | Fonctionnement continu — hygiène requiert ventilation accrue
B11 | Hôpital / Clinique | Institutionnel santé | Soins intensifs | 15 | 1.5 | 20 | 4 | 22 | 26 | 24 | Exigences thermiques strictes — confort patients critique
B12 | Boutique / Commerce de détail | Commercial | Vente diurne | 20 | 1 | 30 | 3 | 24 | 28 | 10 | Ouverture sur rue fréquente — ventilation naturelle possible
B13 | Marché couvert / Hangar commercial | Commercial intensif | Marché journalier | 25 | 2 | 50 | 8 | 25 | 30 | 12 | Densité très élevée — toiture critique — chaleur intense
B14 | Supermarché / Magasin grande surface | Commercial | Vente éclairée | 30 | 1 | 20 | 6 | 22 | 26 | 12 | Souvent climatisé — forte charge équipements
B15 | Restaurant / Maquis | Commercial | Restauration | 25 | 1.5 | 20 | 4 | 24 | 28 | 12 | Apports cuisine très élevés — ventilation critique
B16 | Hôtel / Résidence | Commercial hébergement | Hébergement mixte | 10 | 0.5 | 20 | 2 | 22 | 26 | 24 | Fonctionnement 24h — confort touristes/hommes affaires
B17 | Atelier artisanal | Industriel léger | Fabrication manuelle | 8 | 1 | 10 | 3 | 24 | 30 | 10 | Menuiserie, forge, poterie — apports activité physique
B18 | Entrepôt / Magasin de stockage | Industriel léger | Stockage marchandises | 3 | 0.3 | 5 | 4 | 20 | 35 | 8 | Température confort moins critique — ventilation anti-humidité
B19 | Atelier mécanique / Garage | Industriel léger | Réparation véhicules | 10 | 1.5 | 10 | 4 | 24 | 32 | 10 | Apports moteurs + activité physique intense
B20 | Mosquée / Église | Cultuel | Rassemblement ponctuel | 8 | 1 | 15 | 4 | 24 | 29 | 3 | Très forte densité en pic — courte durée — ventilation naturelle+++
B21 | Salle communautaire / Foyer | Communautaire | Réunion polyvalente | 15 | 1.5 | 20 | 4 | 24 | 29 | 4 | Usage varié — assemblées villageoises, formations
B22 | Mairie / Centre administratif rural | Institutionnel rural | Service public | 8 | 0.8 | 20 | 3 | 24 | 28 | 8 | 77 communes Bénin — bâtiment BTP local prioritaire

## GUIDE_CONSTITUTION
SIMTHERM v2 — Guide de constitution des bases de données
Calendrier, sources, méthodes de calcul et contrôle qualité — 6 phases — 10 semaines
PHASE 0 — PRÉPARATION (avant collecte)
Structure cible BD_MATERIAUX | Colonnes obligatoires | ID ¦ Pays ¦ Code ¦ Matériau ¦ Catégorie ¦ λ ¦ ρ ¦ Cp ¦ Ép.ref ¦ U_15cm ¦ U_20cm ¦ U_25cm ¦ φ_15cm ¦ φ_20cm ¦ φ_25cm ¦ Niveau ¦ Source ¦ DOI ¦ Institution ¦ Année ¦ Coût ¦ Monnaie ¦ Disponibilité ¦ Remarques
Structure cible BD_CLIMAT | Colonnes obligatoires | Pays ¦ Ville ¦ Zone Köppen ¦ Tmin ¦ Tmax ¦ Tmoy ¦ HR% ¦ GHI ¦ Amplitude ¦ Précip ¦ T°neutralité ¦ Source ¦ Année ¦ Remarques
Structure cible BD_PAYS | Colonnes obligatoires | Pays ¦ Code ¦ Monnaie ¦ Symbole ¦ Taux/FCFA ¦ T°neutralité ¦ T°confort_min ¦ T°confort_max ¦ Méthode ¦ Fiabilité ¦ Source ¦ DOI ¦ Institution ¦ Année ¦ Lacunes ¦ Remarques
PHASE 1 — BD_PAYS (1 journée)
Données mesurées terrain | À saisir directement | Bénin 26.1°C (Kiki 2020) ¦ Cameroun 26.5°C (Nematchoua 2014) ¦ Ghana 27°C (Agyeman 2020) ¦ Nigeria 27°C (Adegun 2017)
Données estimées Humphreys | Formule à appliquer | Tn = 17.6 + 0.31 × Tmoy_annuelle_ext — Burkina: 26.6°C ¦ Sénégal: 25.4°C ¦ Kenya: 23.2°C ¦ Mali: 26.9°C ¦ CIV: 25.9°C ¦ Niger: 26.9°C ¦ Togo: 25.9°C
Monnaies 2025 | Taux approximatifs | FCFA zones UEMOA = 1 ¦ NGN Nigeria: 1 FCFA ≈ 0.55 NGN ¦ GHS Ghana: 1 FCFA ≈ 0.009 GHS ¦ KSH Kenya: 1 FCFA ≈ 0.19 KSH — Vérifier avant publication
PHASE 2 — BD_CLIMAT (3-5 jours)
Source principale | climate-data.org | Gratuit — couverture mondiale — données par ville — relever Tmin/Tmax/Tmoy/HR/Précipitations
Source GHI | IRENA GlobalAtlas | https://globalatlas.irena.org — couche GHI — cliquer sur la ville — lire kWh/m²/jour
Source validation | ERA5 Copernicus | https://cds.climate.copernicus.eu — données réanalysées — plus précis mais technique
Détermination zone Köppen | Règle des précipitations | Précip > 1500mm sans mois sec → Af ¦ > 750mm 1-3 mois secs → Am ¦ 500-750mm 3-6 mois secs → Aw ¦ 250-500mm > 6 mois secs → BSh ¦ < 250mm → BWh
Calcul amplitude thermique | Formule simple | Amplitude = Tmax_mois_le_plus_chaud - Tmin_mois_le_plus_froid
Bénin | 78 communes disponibles | COPIER depuis SimTherm v1 — Rien à collecter — Données déjà validées UAC/DMN
PHASE 3 — BD_MATERIAUX (7-10 jours)
Institutions de référence | Par pays | BJ: UAC/EPAC ¦ BF: 2iE Ouagadougou ¦ NG: NBRRI Lagos ¦ CM: MIPROMALO + U.Yaoundé I ¦ GH: BRRI Kumasi ¦ SN: LEPT-UCAD ¦ KE: NCA Kenya ¦ ML: U.Bamako ¦ CI: LBTP Abidjan ¦ NE: U.Maradi ¦ TG: CERFER Lomé
Sources bibliographiques prioritaires | Accès Google Scholar | Laibi 2018 (BJ) ¦ Hema 2021 (BF) ¦ Maimagani 2022 (NG) ¦ Meukam 2004 (CM) ¦ Aggrey-Smith 2016 (GH) ¦ Bal 2013 + Diop 2021 (SN) ¦ NCA 2023 (KE) ¦ Diallo 2025 (ML)
Lacunes critiques | Stratégie analogie | CIV: analogie Ghana + Cameroun ¦ Togo: analogie Bénin ¦ Niger banco: CRATerre 2006 — Mentionner lacune dans mémoire
PHASE 4 — MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE (0.5 jour)
Matériaux REF — ISO 10456:2007 | Communs tous pays | Parpaing creux 20cm (U=3.05) ¦ Parpaing plein 15cm ¦ Dalle béton 12cm (U=3.79) ¦ Tôle galv. (U=~7.5) ¦ Tôle+faux-plafond (~U=1.4) ¦ Chaume 15cm (U=0.44) ¦ Chaume 30cm (U=0.23) ¦ Brique terre cuite (U=1.80) ¦ Bois Iroko (U=0.67)
PHASE 5 — CALCULS U ET DÉPHASAGE (1 jour)
Formule U — ISO 6946:2017 | Résistances en série | U = 1 / (Rsi + e/λ + Rse) avec Rsi = 0.13 m²K/W ¦ Rse = 0.04 m²K/W ¦ e en mètres
Formule déphasage φ — ISO 13792:2012 | Amortissement thermique | φ = 0.62 × √(ρ × Cp × e² / λ) avec ρ en kg/m³ ¦ Cp en J/kg·K ¦ e en mètres ¦ λ en W/m·K ¦ résultat en heures
Épaisseurs à calculer | 3 valeurs par matériau | 15cm ¦ 20cm ¦ 25cm — permet à l'utilisateur de choisir dans l'interface SAISIE de SimTherm
PHASE 6 — COÛTS PAR PAYS (2-3 jours)
Pays FCFA | Facteurs correction vs Bénin | Burkina ×0.9 ¦ Sénégal ×1.1 ¦ Mali ×0.85 ¦ CIV ×1.2 ¦ Niger ×0.8 ¦ Togo ×0.95 ¦ Cameroun ×1.0
Nigeria NGN | Sites marchands | buildersmart.ng ¦ jumia.com.ng/building — vérifier prix locaux 2025
Ghana GHS | Fournisseurs locaux | regimanuelgrant.com ¦ buildmart.co.ke — vérifier prix locaux 2025
Kenya KSH | NCA Kenya | nca.go.ke — données prix matériaux — actualiser 2025
CONTRÔLE QUALITÉ FINAL
BD_MATERIAUX | Vérifications obligatoires | ☐ Chaque matériau a DOI ou référence ¦ ☐ N1/N2/N3 renseigné ¦ ☐ U calculé ISO 6946 ¦ ☐ Analogies signalées ¦ ☐ Lacunes documentées
BD_CLIMAT | Vérifications obligatoires | ☐ Zone Köppen vérifiée ¦ ☐ Tmoy ≈ (Tmin+Tmax)/2 ¦ ☐ GHI cohérent avec zone (aride > 6 kWh/m²/j)
BD_PAYS | Vérifications obligatoires | ☐ T°neutralité mesurées séparées des estimées ¦ ☐ Monnaies à jour 2025 ¦ ☐ Classes confort A/B/C/D définies par T°neutralité
CALENDRIER — 10 semaines